## Planilha1
UFV | família do equipamento | SE | tensão | equipamento
Belmonte | Barramento | Belmonte II | 230kV | Barra I (230kV)
Belmonte | Barramento | Belmonte II | 230kV | Barra II (230kV)
Belmonte | Barramento | Belmonte II | 34,5kV | PT1
Belmonte | Barramento | Belmonte 2.1 | 34,5kV | L-1
Belmonte | Barramento | Belmonte 2.2 | 34,5kV | L-2
Belmonte | Barramento | Belmonte 2.3 | 34,5kV | L-3
Belmonte | Barramento | Belmonte II | 34,5kV | PT2
Belmonte | Barramento | Belmonte 2.4 | 34,5kV | L-4
Belmonte | Barramento | Belmonte 2.5 | 34,5kV | L-5
Belmonte | Barramento | Belmonte 2.6 | 34,5kV | L-6
Belmonte | Barramento | Belmonte II | 34,5kV | PT3
Belmonte | Barramento | Belmonte 1.1 | 34,5kV | L-7
Belmonte | Barramento | Belmonte 1.2 | 34,5kV | L-8
Belmonte | Barramento | Belmonte 1.3 | 34,5kV | L-9
Belmonte | Linha de transmissão | Bom Nome | 230kV | LT 230kV BEL/BNO (04P2)
Belmonte | Disjuntor | Bom Nome | 230kV | 14P2
Belmonte | Disjuntor | Belmonte II | 230kV | 752BY (LT)
Belmonte | Disjuntor | Belmonte II | 230kV | 752AY (Tie)
Belmonte | Disjuntor | Belmonte II | 230kV | 752AX (T3)
Belmonte | Disjuntor | Belmonte II | 230kV | 752BX (T2)
Belmonte | Disjuntor | Belmonte II | 230kV | 752CX (T1)
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.1 | 34,5kV | Bel2.1-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.1 | 34,5kV | Bel2.1-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.1 | 34,5kV | Bel2.1-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.2 | 34,5kV | Bel2.2-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.2 | 34,5kV | Bel2.2-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.2 | 34,5kV | Bel2.2-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.3 | 34,5kV | Bel2.3-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.3 | 34,5kV | Bel2.3-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.3 | 34,5kV | Bel2.3-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.4 | 34,5kV | Bel2.4-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.4 | 34,5kV | Bel2.4-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.4 | 34,5kV | Bel2.4-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.5 | 34,5kV | Bel2.5-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.5 | 34,5kV | Bel2.5-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.5 | 34,5kV | Bel2.5-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.6 | 34,5kV | Bel2.6-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.6 | 34,5kV | Bel2.6-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 2.6 | 34,5kV | Bel2.6-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.1 | 34,5kV | Bel1.1-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.1 | 34,5kV | Bel1.1-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.1 | 34,5kV | Bel1.1-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.2 | 34,5kV | Bel1.2-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.2 | 34,5kV | Bel1.2-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.2 | 34,5kV | Bel1.2-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.3 | 34,5kV | Bel1.3-C1
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.3 | 34,5kV | Bel1.3-C2
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.3 | 34,5kV | Bel1.3-C3
Belmonte | Circuito | Belmonte 1.4 | 34,5kV | Bel1.4-C1
Belmonte | Transformador | Belmonte II | 230/34,5kV | T1
Belmonte | Transformador | Belmonte II | 230/34,5kV | T2
Belmonte | Transformador | Belmonte II | 230/34,5kV | T3
Belmonte | Sistema de Telecomunicações | Belmonte II | - | Link de comunicação
Belmonte | Sistema de Supervisão | Belmonte II | - | Falha no SCADA